Separator masti ECO-Mobil 0,3 iz LLDPE, prema BAS EN 1825

Sa integrisanim taložnikom 10 l

Max. zapremina izdvojenih masti 9 l

Ukupne zapremine 32 l

Samostojeći, postavljanje u prostorima

sigurnim od smrzavanja

Izrađen od polietilena (LLDPE)

Sistem ACO Passavant

Opšta građ. saglasnost Z-54.6-316

Priključci DN 50

prema  DIN 19535 - PE-cijevi,

Poklopac DN 350 od polietilena

Težina ca. 9,75 kg (prazan),  42kg (pun)

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača.