Separator masti ECO-Mobil 0,5 iz LLDPE, prema BAS EN 1825

Sa integrisanim taložnikom 50 l

Max. zapremina izdvojenih masti 20 l

Ukupne zapremine 100 l

Samostojeći, postavljanje u prostorima

sigurnim od smrzavanja

Izrađen od polietilena (LLDPE)

Sistem ACO Passavant

Opšta građ. saglasnost Z-54.6-456

Priključci DN 70/100

prema  DIN 19535 - PE-cijevi,

Poklopac DN 450 od polietilena

Težina ca. 19,0 kg (prazan),  119,0 kg (pun)

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača.